岳阳市检验检测中心质检试剂耗材采购项目

竞争性磋商邀请公告

对岳阳市岳阳市检验检测中心试剂耗材采购项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市检验检测试剂耗材采购

2、采购项目预算：2.85万元

3、评标方法：(最低价法 (综合评分法

4、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励

采购人的采购需求

耗材明细表

序号	物品名称	用 途	单位	数量	技术要求	备 注
1	KF试剂
瓶	2	500mL/瓶	上海仪电科学仪 器股份有限公司 型号：KF-1A
2	KF试剂
支	10
上海仪电科学仪器股份有限公司 型号：KF-1B
3	250mL高型烧杯
个	20
蜀牛
4	食品级铲子（方口）
个	2
中号
5	食品级铲子（圆口）
个	2
中号
6	不锈钢方盘
个	5	50*35*2cm
7	苯代邻氨基苯甲酸指示剂
瓶	1
8	10mL移液枪
个	2
大龙
9	5mL移液枪
个	2
大龙
10	邻苯二甲酸二丁酯
瓶	2	国药	分析纯
11	硫酸铁铵
瓶	2	国药	分析纯
12	硫酸亚铁
瓶	2	国药	分析纯
13	硫酸亚铁铵
瓶	2	国药	分析纯
14	毛刷	粉煤灰、涂料检验	个	5	1寸
15	毛刷	粉煤灰、涂料检验	个	5	2寸
16	长袖实验服
件	2
xxxL
17	涡旋仪
个	1
18	带手柄塑料烧杯
个	5	1000 mL
19	藤原双级旋片式真空泵2XZ-0.5-220V
个	1
20	弧形铁架台顶置搅拌器
套	1	型号：OS-15S	10L
21	海绵杯刷
个	10	27.5*5cm
22	蓝盖棕色试剂瓶
个	50	50mL
23	蓝盖棕色试剂瓶
个	10	2L
24	蓝盖棕色试剂瓶
个	20	1L
25	蓝盖棕色试剂瓶
个	20	500mL
26	蓝盖棕色试剂瓶
个	20	250mL
27	煤炭灰皿架
个	1	马弗炉耐高温	6孔，60*30
28	EDTA
瓶	20	国药	分析纯
29	容量瓶
瓶	50	250 mL	蜀牛
30	容量瓶
瓶	20	100 mL	蜀牛
31	双头不锈钢药匙
根	10	22cm长
32	吸耳球
个	10
33	乙腈
瓶	5	色谱纯
34	100mL容量瓶刷
个	15
35	50mL容量瓶刷
个	15
36	250mL容量瓶刷
个	15
37	500mL容量瓶刷
个	15
38	试管刷小号
个	15
39	试管刷大号
个	15
40	250mL三角瓶刷
个	15
41	150mL三角瓶刷
个	15
42	25mL大肚吸管刷
个	15
43	5mL大肚吸管刷
个	15
44	10mL大肚吸管刷
个	15
45	20mL大肚吸管刷
个	15
46	50mL大肚吸管刷
个	15
47	试剂瓶托盘
个	5
34*25*8cm
48	试剂瓶托盘
个	5
40*28.5*9cm
49	短管漏斗
个	20	口径75mm	玺玻
50	100g高速粉碎机	肥料矿石煤炭制样	个	4
51	水中氟离子标准溶液
mL	50
1000ug/ml
52	ICP6200矩管	赛默飞	个	1
货号842312051841
53	ICP6200进样泵管	赛默飞	袋	1
货号842312051511
54	ICP6200废液泵管	赛默飞	袋	1
货号842312051521
55	ICP6200雾化器	赛默飞	个	1
货号842312051431
56	ICP6200径向雾化器适配器	赛默飞	袋	1
货号842312051151
57	ICP6200进样针	赛默飞	根	2
货号842312051491
58	上嘴抽滤瓶
个	1	10L
59	硅胶管
米	10米	8*10
60	硅胶管
米	10米	6*9
61	标准筛
个	3	10目
62	甲醛标液
支	10	100mg/L
63	变色硅胶
瓶	20	500克/瓶	国药
64	250mL磨口锥形瓶
个	40
蜀牛
65	300mL烧杯
个	30
蜀牛
三、投标人的资格要求：

1、基本条件：

（1）提交有效期内的营业执照副本复印件；

（2）提交法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件

2、供应商特定资格条件：

1.基本资格

具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或其他合法证明文件。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无重大违法记录。具备履行合同所需的设备和专业技术能力，拥有稳定的服务团队。

2.特定资格

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信名单，需通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询验证。

四、质量要求

遵守相关法律法规，严格按照招标人制定的相关管理制度和相关规定程序进行招投标活动。

五、报名

有意参加投标者，请于2026年 5 月 11 日12：00前，将本人身份证原件、法定代表人身份证明或者授权委托书并附法定代表人身份证明、投标人营业执照副本复印件扫描发送至409322991@qq.com，未在规定的时间内报名投标人，其递交的投标文件将被拒绝。

六、开标时间及地点

1.开标时间为2026年 5 月 12 日14：30（北京时间），地点为 岳阳市检验检测中心四楼会议室。