岳阳市检验检测中心食检试剂耗材采购项目

竞争性磋商邀请公告

对岳阳市岳阳市检验检测中心试剂耗材采购项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市检验检测试剂耗材采购

2、采购项目预算：7.12万元

3、评标方法：(最低价法 (综合评分法

4、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励

二、采购人的采购需求

见附表

三、投标人的资格要求：

1、基本条件：

（1）提交有效期内的营业执照副本复印件；

（2）提交法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件

2、供应商特定资格条件：

1.基本资格

具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或其他合法证明文件。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无重大违法记录。具备履行合同所需的设备和专业技术能力，拥有稳定的服务团队。

2.特定资格

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信名单，需通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询验证。

四、质量要求

遵守相关法律法规，严格按照招标人制定的相关管理制度和相关规定程序进行招投标活动。

五、报名

有意参加投标者，请于2026年 5 月 11 日12：00前，将本人身份证原件、法定代表人身份证明或者授权委托书并附法定代表人身份证明、投标人营业执照副本复印件扫描发送至409322991@qq.com，未在规定的时间内报名投标人，其递交的投标文件将被拒绝。

六、开标时间及地点

1.开标时间为2026年 5 月 12 日15：00（北京时间），地点为 岳阳市检验检测中心四楼会议室。

附表：

序号	物品名称	单位	数量	技术要求	备 注
1	大米粉中铬、砷、镉、汞、铅、硒质控样	瓶	1	NCS 191044-2	钢研纳克
2	铬酸钾	瓶	1	分析纯	/
3	硝酸银标准滴定溶液	瓶	1	0.1mol/L 500ml/瓶	/
4	甘汞电极	个	1	雷磁PHS-3E PH计使用	/
5	PH缓冲溶液	套	1	至少3个梯度	/
6	总汞标液	瓶	1	1000ug/L	国家有色金属及电子材料分析测试中心
7	普通石墨管	根	5	赛默飞ICE 3500用	/
8	糕点中的铝定量分析质控样品	瓶	1	QC-CK-701	中国检验检疫科学研究院测试评价中心
9	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）	瓶	6	货号： HB0114	/
10	Baird-Parker琼脂基础	瓶	4	货号HB4115	青岛海博
11	亚碲酸钾卵黄增菌液	盒	4	货号HB4116-1	青岛海博
12	含225ml 磷酸盐缓冲液均质袋	盒	12	货号： HBJ001	青岛海博
13	一次性培养皿	箱	4	货号：货号：D90	青岛海博
14	缓冲蛋白胨水（BPW）	瓶	4	货号 HB4084	泰林
15	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液（GB4789.4-2024）	瓶	3	货号HB4198-25	青岛海博
16	四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB)(GB4789.4-2024标准)	瓶	3	货号HB4086-10	青岛海博
17	一次性使用灭菌橡胶外科手套	箱	5	7号 无粉麻面 产品规格：50副/箱	青岛海博
18	假单胞菌琼脂基础培养基/CN琼脂	瓶	2	货号HB8484-2	高邦
19	无菌均质袋/采样袋（20*22cm）（带压条）（带易撕线）（可立式）	包	5	货号CYD023	青岛海博
20	磷酸盐缓冲液管（PBS pH7.2）（9ml）	盒	2	货号HBPT8621-1	青岛海博
21	无菌液体石蜡	盒	2	货号 GS070	青岛海博
22	MRS琼脂	瓶	2	产品货号： HB0384	青岛海博
23	莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基（GB4789.35-2023）	瓶	2	产品货号： HB0384-111	青岛海博
24	MC琼脂培养基（GB4789.35-2023）	瓶	2	产品货号： HB0383-4	青岛海博
25	氯硝胺18%甘油(DG18)琼脂	瓶	2	产品货号： HB0296-1	青岛海博
26	30%葡萄糖溶液(pH6.5±0.5)	瓶	2	产品货号： HB8751	青岛海博
27	伊红美蓝琼脂(EMB)	瓶	2	产品货号： HB0107	青岛海博
28	厌氧产气包	包	1	2.5L厌氧产气包，批号：HBYY001	青岛海博
29	冻存管	盒	1	规格:2mL。货号：202204020S	青岛海博
30	氢氧化钠标准滴定溶液	瓶	1	浓度：0.0500mol/L 规格：1000mL/瓶	环凯
31	圆底烧瓶	个	2	规格：2L	厦门海标
32	油酸标准品	瓶	1	C18H34O2,CAS号：112-80-1，纯度≥98%	/
33	石油醚	箱	1	规格:500mL/瓶	/
34	盐酸标准滴定溶液	瓶	1	浓度：0.05mol/L 规格：1000mL/瓶	汇虹
35	氢氧化钠标准滴定溶液	瓶	1	浓度：0.1000mol/L 规格：1000mL/瓶	厦门海标
36	参比电极	个	1	适用于上海雷磁PH计（PHS-3E）	厦门海标
37	半微量定氮蒸馏装置	套	1	1765半微量定氮蒸馏装置 反应室（零件号1765-1），高硼硅玻璃，双层结构，配长柄磨口塞，适配1000mL水蒸气发生器，用于GB5009.228挥发性盐基氮检测	/
38	水中氰化物标准溶液 （以CN-计）	瓶	1	50mg/L，20mL	/
39	PET储存罐（塑料透明食品罐）	箱	1	容量680mL，尺寸：85*140	坛墨质检
40	5cm石英比色皿	盒	1	规格：50。适用于紫外分光光度计UV-2600	/
41	氢氧化钾标准滴定溶液	瓶	1	浓度：0.1mol/L 规格：500mL/瓶	晶科光学
42	盐酸标准滴定溶液	瓶	1	浓度：0.1mol/L 规格：1000mL/瓶	厦门海标
43	水中甲醛	瓶	1	规格：1000μg/mL	厦门海标
44	碱性醋酸铅（糖用）	瓶	1	分析纯，AR 规格：250g/瓶	坛墨
45	标准转化糖溶液	瓶	1	规格：500mL/瓶，2.5g/L	/
46	费林溶液（Ⅰ）	瓶	1	分子式：CuSO4·5H2O 规格：500mL/瓶	/
47	费林溶液（Ⅱ）	瓶	1	分子式：C4H4KNaO6·4H2O 规格：500mL/瓶	沪试
48	奥氏试剂	瓶	1	规格：100mL/瓶	沪试
49	三乙醇胺	瓶	1	规格：100g/瓶阿拉丁25g/瓶	坛墨
50	微孔滤膜	包	1	孔径0.45μm,直径100mm	/
51	椰子壳活性炭固相萃取柱	盒	1	规格：2g	/
52	十二烷基苯磺酸钠标准液	瓶	1	规格：1000μg/mL，15mL	/
53	二安替比林甲烷	瓶	1	分子式：C23H24N4O2。用于5009.246二氧化钛的测定	坛墨
54	二氧化钛	瓶	1	光谱纯	/
55	碘化钾	瓶	1	分析纯，AR 规格：250g/瓶	/
56	水中溴酸盐	支	1	1000mg/L 10mL	坛墨
57	液相色谱柱	支	1	安捷伦TC-C18（2）色谱柱 5μm，4.6×250mm	阿尔塔
58	乙二胺四乙酸二钠	瓶	1	100mg/瓶 纯度≥98%	安捷伦
59	特丁基对苯二酚	瓶	1	250mg/瓶 纯度≥98%
60	C18固相萃取柱	盒	2	2000mg/12mL ；30支/盒	坛墨
61	乙二胺四乙酸二钠	瓶	1	500g AR
62	硫代巴比妥酸	瓶	1	25g AR
63	1,1,3,3-四乙氧基丙烷	瓶	2	100ug/mL；1mL/瓶
64	三聚氰胺	瓶	1	250mg/瓶 纯度99.5%	坛墨
65	ProElut PXC	盒	2	60mg/3mL , 30/pk
66	氨水	瓶	2	含量25%-28%	迪马科技
67	三氯乙酸	瓶	2	500g AR
68	柠檬酸	瓶	1	500g AR
69	辛烷磺酸钠	瓶	2	25g/瓶；色谱纯
70	四丁基溴化铵	瓶	2	25g/瓶；色谱纯
71	尖底离心管	箱	5	50ml,500根/箱；批号：N2981000
72	离心管	箱	2	15ml,500根/箱；批号：28421102	上海安谱科技股份有限公司
73	透明螺纹口自动进样瓶	盒	15	9mm，100个/盒;货号：VAAP-320097M-1232-100	康宁生命科学(吴江)有限公司
74	开孔拧盖	盒	15	产品规格:100个/盒;货号：VEAP-5395C-09B-100	上海安谱科技股份有限公司
75	涡旋混合仪	台	1	VORTEX-5	上海安谱科技股份有限公司
76	温湿度计	个	5
其林贝尔
77	美的绞肉机	台	2	MJ-JCS39F（配3碗）	天津科辉
78	Cleanert MAS-Q	盒	1	MgSO4 6g NaAc.3H2O 1.5g；50mL 50/pk 货号：MS-MG5050-1	美的
79	喹啉黄标准品	瓶	1	CAS: 8004-92-0，纯度99.1%，100mg，编号：71456-100mg	艾杰尔
80	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱	盒	2	25支/盒	坛墨
81	玻璃纤维滤纸	盒	2	直径80mm	武汉华美科技
82	枪头	包	4	大口，适用艾本德，200支/袋
83	枪头	包	4	小口，适用普兰德，200支/袋
84	玉米赤霉烯酮	瓶	2	CAS: 17924-92-4，1000μg/mL，
1mL
85	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	盒	1	柱规格 1 mL 或 3 mL, 柱容量 ≥1500ng	坛墨
86	玻璃纤维滤纸	盒	1	直径 11cm, 孔径 1.5μm, 无荧光特性
87	赭曲霉毒素A	瓶	2	CAS:303-47-9，2μg/mL，
1mL，编号：90105s
88	正庚烷	瓶	2	4L/瓶	坛墨
89	三乙胺	瓶	2	500mL/瓶 色谱纯	TEDIA
90	甲醇	瓶	8	HPLC级4L/瓶	科密欧
91	20*22立式压条无菌均质袋	包	5	100个/包	比克曼生物
92	十六烷三甲基溴化铵琼脂平板	盒	1	90mm×20个/盒	环凯微生物，最新日期
93	绿脓杆菌生化鉴定盒	盒	1	货 号 ：071840	环凯微生物，最新日期
94	革兰氏染色液	盒	1	货 号 ：029010	环凯微生物，最新日期
95	一次性灭菌接种环	包	2	1ul(独立包装)，200支/包	比克曼生物
96	氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）	瓶	1	500ml/瓶	国家标准物质（带证）
97	麝香草酚蓝	瓶	1
AR国药
98	方形嵌入式电子温湿度计 防水探头带线款	个	15	线长约2米	冰箱用
99	水杨酸溶出度校正片	盒	1	30片/盒	中国国家标准物质
100	无水甲酸	瓶	2	厂家：国药
101	冰醋酸	瓶	2	厂家：国药
102	高氯酸滴定液（0.1mol/L）	瓶	2	500ml/瓶，规格：0.1mol/L，国家标准
103	色谱甲醇 要哪个厂家的？	箱	3	4L/瓶，色谱级	天地
104	色谱乙醇 要哪个厂家的？	箱	1	500ml/瓶；色谱级	科密欧
105	移液枪枪头1ml	包	2	1000个/袋
106	移液枪枪头5ml	包	2
107	移液枪枪头10ml	包	1
108	100*200mm薄层硅胶G板	盒	10	厂家：青岛海洋； 10片/盒
109	200*200mm薄层硅胶G板	盒	5	厂家：青岛海洋； 10片/盒
110	100*200mm薄层硅胶G254nm板	盒	2	厂家：青岛海洋； 10片/盒
111	活性炭口罩	盒	5	100个/盒
112	定性滤纸（无灰）	盒	10	规格，7cm
113	定性滤纸（无灰）	盒	10	规格，9cm
114	定性滤纸（无灰）	盒	10	规格，11cm
115	定量滤纸（无灰）	盒	10	规格，7cm
116	定量滤纸（无灰）	盒	10	规格，9cm
117	定量滤纸（无灰）	盒	10	规格，11cm
118	显微载玻片	盒	4	50片/盒	磨砂书写面
119	显微盖玻片	盒	2	100片/盒
120	一次性塑料滴管	包	20	3ml,100支/包
121	一次性塑料滴管	包	20	5ml,100支/包
122	注射器	盒	1	1ml,100支/盒
123	注射器(无针头)	盒	2	20ml,100支/盒
124	注射器(无针头)	盒	1	50ml,100支/盒
125	溴水	瓶	1	厂家	易制毒
126	浓氨	瓶	1	厂家：国药
127	硝酸银	瓶	1	厂家：国药	易制爆
128	渗透压摩尔浓度测定仪校正用标准溶液（药典）	套	1	厂家：12种*10支/套
129	磷酸氢二钠	瓶	1	厂家：国药 500g/瓶
130	实验室封闭电炉（无明火）	台	3	厂家：北京中兴 型号：FL-2(1500W)
131	胰酪大豆胨液体培养基	瓶	4	颗粒型，250g/瓶，环凯微生物
132	胰酪大豆胨琼脂培养基	瓶	4	颗粒型，250g/瓶，环凯微生物
133	沙氏葡萄糖琼脂培养基	瓶	2	颗粒型，250g/瓶，环凯微生物
134	量筒刷100ml（猪鬃毛）	根	5	总长约32cm
135	量筒刷250ml（猪鬃毛）	根	5	总长约38cm
136	量筒刷500ml（猪鬃毛）	根	5	总长约46cm
137	量筒刷1000ml（猪鬃毛）	根	5	总长约52cm
138	球形冷凝回流管	根	4	全长500mm，磨口24/29
139	蛇形冷凝回流管	根	4	全长500mm，磨口24/29
140	甲基硅油	瓶	1	500ml/瓶	科密欧
141	卡尔费休氏液（无吡啶）	瓶	2	500ml/瓶	国药（最新日期）
142	Cleanert MAS-Q	盒	3	MgSO4 6g NaAc.3H2O 1.5g；50mL 50/pk 货号：MS-MG5050-1	艾杰尔
143	MAS-Q 净化管	袋	1	规格：2mL；PSA 50mg、C18 50mg、硫酸镁150mg；货号：MS-9PA0203；100/pk	艾杰尔